## Input
전기냉난방기 효율등급 계산시트(1/3)
Ver.4.3 2018.08.10
적용고시 | 효율관리기자재 운용규정(산업통상자원부 고시)
적용기준 | KS C 9306 : 에어컨디셔너
1. 일반사항 | [8 empty] | * 노란셀 입력
판매사 / 제조사 |  | "직접입력" |  |  | 유닛구성 |  | 분리형
안전인증번호 |  | "직접입력" |  |  | 용량구분 |  | 4~10 kW
모델명 | 실외기 | "직접입력" |  |  | 정격전원 |  | 단상 220V 60Hz
| 실내기 | "직접입력" |  |  | 압축기 형태 |  | 가변용량
네트워크 기능 |  | 일반제품 |  |  | 대기모드 |  | 수동대기
2. 시스템 사양
시험항목 | 단위 | 정격사양 |  | 시험결과
정격냉방능력 | W | "직접입력" |  | "결과입력" |  | #VALUE!
정격난방능력 | W | "직접입력" |  | "결과입력" |  | #VALUE!
냉방표준소비전력 | W | "직접입력" |  | "결과입력" |  | #VALUE!
난방표준소비전력 | W | "직접입력" |  | "결과입력" |  | #VALUE!
대기전력(능동/수동) | W | "직접입력" |  | "결과입력" |  | #VALUE!
냉방기간총소비전력량 | kW·h | "직접입력" |  | #VALUE! |  | #VALUE!
난방기간총소비전력량 | kW·h | "직접입력" |  | #VALUE! |  | #VALUE!
보조히터용량 | W | "직접입력" |  | "직접입력" |  | #VALUE!
냉방기간에너지소비효율 | W/W(CSPF) | "직접입력" |  | #VALUE! |  | #VALUE!
난방기간에너지소비효율 | W/W(HSPF) | "직접입력" |  | #VALUE! |  | #VALUE!
냉방기간1시간소비전력량 | W·h | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
난방기간1시간소비전력량 | W·h | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
냉방기간1시간사용시CO2배출량 | g/h | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
난방기간1시간사용시CO2배출량 | g/h | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
냉방기간연간소비전력량 | kW·h/년 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
난방기간연간소비전력량 | kW·h/년 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
냉방기간월간소비전력량 | kW·h | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
난방기간월간소비전력량 | kW·h | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
냉방기간월간에너지비용 | 원 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
난방기간월간에너지비용 | 원 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
소비효율등급 | - | "직접입력" |  | "결과입력" |  | #VALUE!
냉매봉입량 | kg | "직접입력" |  | "결과입력" |  | #VALUE!
3. 시스템 운전 결과
항목 |  |  |  | 시험결과 [W] | 시스템 세팅 결과
[5 empty] | 압축기 주파수 [Hz] | 실내팬 [RPM] | 실외팬 [RPM] | EEV 개도 [pulse] | EEV full open [pulse]
냉방운전 | 냉방표준 | 정격 | 능력 | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력"
|  |  | 소비전력 | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력"
|  | 중간 | 능력 | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력"
|  |  | 소비전력 | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력"
| 냉방저온 | 최소 | 능력 | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력"
|  |  | 소비전력 | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력"
난방운전 | 난방표준 | 정격 | 능력 | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력"
|  |  | 소비전력 | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력"
|  | 중간 | 능력 | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력"
|  |  | 소비전력 | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력"
|  | 최소 | 능력 | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력"
|  |  | 소비전력 | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력"
| 난방제상 | 최대 | 능력 | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력"
|  |  | 소비전력 | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력"
| 난방저온 | 최대 | 능력 | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력"
|  |  | 소비전력 | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력"
4. 제품사진
1) 실내기 전,후 사진 (설치사진 포함)
전면, 후면, 설치사진
2) 실외기 전,후 사진 (설치사진 포함)
전면, 후면, 설치사진
3) 대기전력 측정 사진 | 대기전력[W] | "결과입력"
설치사진, 측정사진

## Report
전기냉난방기 효율등급 계산시트(2/3)
적용고시 | 효율관리기자재 운용규정(산업통상자원부 고시)
적용기준 | KS C 9306 : 에어컨디셔너
1. 일반사항
판매사 / 제조사 |  | "직접입력" |  | 유닛구성 |  | 분리형
안전인증번호 |  | "직접입력" |  | 용량구분 |  | 4~10 kW
모델명 | 실외기 | "직접입력" |  | 정격전원 |  | 단상 220V 60Hz
| 실내기 | "직접입력" |  | 압축기 형태 |  | 가변용량
네트워크기능 |  | 일반제품 |  | 대기모드 |  | 수동대기
2. 시험결과
시험항목 | 단위 | 시험결과 |  | 합부판정 | 허용오차범위 |  | 소수점
정격냉방능력 | W | "직접입력" |  |  | 표시값 |  | 정수
냉방표준능력(측정) | W | "결과입력" |  | #VALUE! | 표시값의 95%이상 |  | 정수
정격난방능력 | W | "직접입력" |  |  | 표시값 |  | 정수
난방표준능력(측정) | W | "결과입력" |  | #VALUE! | 표시값의 95%이상 |  | 정수
냉방표준소비전력(측정) | W | "결과입력" |  |  |  |  | 정수
난방표준소비전력(측정) | W | "결과입력" |  |  |  |  | 정수
대기전력(능동/수동) | W | "결과입력" |  |  |  |  | 첫째
냉방기간총소비전력량 | kW·h | #VALUE! |  |  |  |  | 첫째
난방기간총소비전력량 | kW·h | #VALUE! |  |  |  |  | 첫째
냉방기간연간소비전력량 | kW·h/년 | #VALUE! |  |  |  |  | 첫째
난방기간연간소비전력량 | kW·h/년 | #VALUE! |  |  |  |  | 첫째
냉방기간월간소비전력량 | kW·h | #VALUE! |  | #VALUE! | 표시값의 110%이하 |  | 첫째
난방기간월간소비전력량 | kW·h | #VALUE! |  | #VALUE! | 표시값의 110%이하 |  | 첫째
보조히터용량 | W | "직접입력" |  |  |  |  | 정수
냉방기간에너지소비효율(CSPF) | W/W | #VALUE! |  | #VALUE! | 표시값의 92%이상 |  | 셋째
난방기간에너지소비효율(HSPF) | W/W | #VALUE! |  | #VALUE! | 표시값의 92%이상 |  | 셋째
냉방기간1시간소비전력량 | W·h | #VALUE! |  |  |  |  | 정수
난방기간1시간소비전력량 | W·h | #VALUE! |  |  |  |  | 정수
냉방기간1시간사용시CO2배출량 | g/h | #VALUE! |  | #VALUE! | 표시값의 110%이하 |  | 정수
난방기간1시간사용시CO2배출량 | g/h | #VALUE! |  | #VALUE! | 표시값의 110%이하 |  | 정수
냉방기간월간에너지비용 | 원 | #VALUE! |  |  |  |  | 첫째
난방기간월간에너지비용 | 원 | #VALUE! |  |  |  |  | 정수
소비효율등급 | - | "결과입력" |  |  |  |  | 셋째
3. 효율등급
1) 정격냉방능력 4 kW 미만 분리형
R기준 |  |  | 대기전력 |  | 등급
CSPF | HSPF |  | 수동대기 | 능동대기
6.50 ≤ R | 4.20 ≤ R |  | ≤ 3.0W | ≤ 1.0W | 1
6.19 ≤ R < 6.50 | 3.83 ≤ R < 4.20 |  | ≤ 3.0W | ≤ 1.0W | 2
5.60 ≤ R < 6.19 | 3.30 ≤ R < 3.83 |  | ≤ 4.0W | ≤ 2.0W | 3
5.38 ≤ R < 5.60 | 3.00 ≤ R < 3.30 |  | ≤ 4.0W | ≤ 2.0W | 4
5.25 ≤ R < 5.38 | 2.73 ≤ R < 3.00 |  | ≤ 5.0W | ≤ 2.0W | 5
2) 정격냉방능력 4 kW 이상, 10 kW 미만 분리형
R기준 |  |  | 대기전력 |  | 등급
CSPF | HSPF |  | 수동대기 | 능동대기
6.50 ≤ R | 4.00 ≤ R |  | ≤ 3.0W | ≤ 1.0W | 1
6.07 ≤ R < 6.50 | 3.60 ≤ R < 4.00 |  | ≤ 3.0W | ≤ 1.0W | 2
5.30 ≤ R < 6.07 | 2.85 ≤ R < 3.60 |  | ≤ 4.0W | ≤ 2.0W | 3
5.00 ≤ R < 5.30 | 2.51 ≤ R < 2.85 |  | ≤ 4.0W | ≤ 2.0W | 4
4.80 ≤ R < 5.00 | 2.38 ≤ R < 2.51 |  | ≤ 5.0W | ≤ 2.0W | 5
3) 정격냉방능력 10 kW 이상, 23 kW 미만 분리형
R기준 |  |  | 대기전력 |  | 등급
CSPF | HSPF |  | 수동대기 | 능동대기
6.50 ≤ R | 4.00 ≤ R |  | ≤ 3.0W | ≤ 1.0W | 1
6.07 ≤ R < 6.50 | 3.60 ≤ R < 4.00 |  | ≤ 3.0W | ≤ 1.0W | 2
5.30 ≤ R < 6.07 | 3.00 ≤ R < 3.60 |  | ≤ 4.0W | ≤ 2.0W | 3
4.80 ≤ R < 5.30 | 2.80 ≤ R < 3.00 |  | ≤ 4.0W | ≤ 2.0W | 4
4.60 ≤ R < 4.80 | 2.36 ≤ R < 2.80 |  | ≤ 5.0W | ≤ 2.0W | 5

## 가변용량(일반)
전기냉난방기 효율등급 계산시트(3/3)
모델명 | [5 empty] | 분리형
정격냉방능력 | [5 empty] | "직접입력"
가변용량형 (3점식) CSPF
| 결과 | CSPF | 냉방기간연간 소비전력량 (kWh) | 냉방기간 월간소비전력량 (kWh/월) | 1시간당 소비전력량 (W/h) | CO2 배출량 (g/h) | 냉방기간 총 냉방량 합계 (kWh) | 냉방기간 총 냉방소비전력량합계 (kWh) | 냉방월간에너지비용 [\]
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 시험조건 |  | 최소운전 |  |  | 중간운전 |  |  | 정격운전 |  |  | 온도저하계수 |  |  | 0.25
|  |  | 실내측 | 실외측 | 능력 | 소비전력 | EER | 능력 | 소비전력 | EER | 능력 | 소비전력 | EER | 결과보간
|  |  | 건구/습구 | 건구/습구 | W | W |  | W | W |  | W | W |  | 온도(ta) | #VALUE! | 전력(ta) | #VALUE! | 능력(ta) | #VALUE!
| 표준조건 |  | 27/19 | 35/24 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | "결과입력" | "결과입력" | #VALUE! | "결과입력" | "결과입력" | #VALUE! | 온도(tb) | #VALUE! | 전력(tb) | #VALUE! | 능력(tb) | #VALUE!
| 저온조건 |  |  | 29/19 | "결과입력" | "결과입력" | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 온도(tc) | #VALUE! | 전력(tc) | #VALUE! | 능력(tc) | #VALUE!
| 온도빈 |  |  |  | 최소운전 | 최소운전 | 중간운전 | 중간운전 | 정격운전 | 정격운전 | 운전 |  |  |  |  | 냉방기간 | 냉방기간
| 온도구분 | 온도 | 시간 | 건물부하 | 냉방능력 | 소비전력 | 냉방능력 | 소비전력 | 냉방능력 | 소비전력 | 조건 | 가동율 | 운전비율 | 냉방능력 | 소비전력 | 냉방량 | 냉방소비전력량 | EER | CSPF
| J | ℃ | h | W | W | W | W | W | W | W | (1,2,3,4) | X | PLF | W | W | Wh | Wh
| 1 | 24 | 152 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 2 | 25 | 146 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 3 | 26 | 140 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 4 | 27 | 130 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 5 | 28 | 112 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 6 | 29 | 89 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 7 | 30 | 69 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 8 | 31 | 47 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 9 | 32 | 29 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 10 | 33 | 14 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 11 | 34 | 6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 12 | 35 | 4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 13 | 36 | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 14 | 37 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 15 | 38 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 계 |  | 941 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
가변용량형 (5점식) HSPF
| 결과 | HSPF | 난방기간연간 소비전력량 (kWh) | 난방기간 월간소비 전력량 (kWh/월) | 1시간당 소비전력량 (W/h) | CO2 배출량 (g/h) | 건물난방부하합계 (kWh) | 난방기간 총난방소비 전력량합계 (kWh) | 난방월간 에너지비용 [\] |  |  | 결과보간 | a | b | c | d | e | f | g
[12 empty] | 온도 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 능력 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 소비전력 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 시험조건 |  | 최소운전 |  |  | 중간운전 |  |  | 정격운전 |  |  | 최대운전 |  |  | 냉방능력 |  | "직접입력"
|  |  | 실내측 | 실외측 | 능력 | 소비전력 | COP | 능력 | 소비전력 | COP | 능력 | 소비전력 | COP | 능력 | 소비전력 | COP | 난방건물부하 (0℃) |  | #VALUE!
|  |  | 건구/습구 | 건구/습구 | W | W |  | W | W |  | W | W |  | W | W |  | 보조히터 |  | "직접입력"
| 표준조건 |  | 20/15 | 7/6 | "결과입력" | "결과입력" | #VALUE! | "결과입력" | "결과입력" | #VALUE! | "결과입력" | "결과입력" | #VALUE! | - | - | - | 운전율 |  | #VALUE!
| 제상조건 | 착상 | 20/15 | 2/1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | "결과입력" | "결과입력" | #VALUE! | 온도저하계수 |  | 0.25
|  | 무착상 | 20/15 | 2/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 저온조건 |  | 20/15 | -7/-8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | "결과입력" | "결과입력" | #VALUE!
| 온도구분 | 온도 | 시간 | 건물부하 | 최소운전 | 최소운전 | 중간운전 | 중간운전 | 정격운전 | 정격운전 | 최대운전 | 운전 | 가동율 | 운전비율 | 난방소비전력 | 건물난방부하 | 난방 | 전열장치 | HSPF
| J | ℃ | h | W | 난방능력 | 소비전력 | 난방능력 | 소비전력 | 난방능력 | 소비전력 | 난방능력 | 조건 | X | PLF |  |  | 소비전력량 | 소비전력량
| 1 | -15 | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 2 | -14 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 3 | -13 | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 4 | -12 | 6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 5 | -11 | 6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 6 | -10 | 9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 7 | -9 | 14 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 8 | -8 | 21 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 9 | -7 | 30 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 10 | -6 | 43 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 11 | -5 | 59 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 12 | -4 | 77 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 13 | -3 | 89 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 14 | -2 | 114 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 15 | -1 | 136 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 16 | 0 | 317 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 17 | 1 | 182 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 18 | 2 | 187 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 19 | 3 | 191 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 20 | 4 | 192 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 21 | 5 | 184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 22 | 6 | 173 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 23 | 7 | 140 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 24 | 8 | 138 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 25 | 9 | 124 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 26 | 10 | 106 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 27 | 11 | 88 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 28 | 12 | 74 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 29 | 13 | 58 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 30 | 14 | 45 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 31 | 15 | 36 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 계 |  | 2849 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
냉방능력 변화추이
소비전력 변화추이
효율 변화추이
난방능력 변화추이
소비전력 변화추이
효율 변화추이