## Input
전기냉방기 효율등급 계산시트(1/4)
적용고시 | 지식경제부고시 제2017-206호 효율관리기자재운용규정
적용기준 | KS C 9306 : 에어컨디셔너
1. 일반사항 | [8 empty] | * 노란셀 입력
판매사 / 제조사 |  | "직접입력" |  |  | 모델명 |  | "세트" | "실외기" | "실내기1","실내기2"
안전인증번호 |  | "직접입력" |  |  | 냉방기 구조 |  | 분리형
압축기 형태 |  | 가변용량 |  |  | 스마트기능 |  | 미구현
네트워크 기능 |  | 네트워크제품 |  |  | 홈멀티 분류 |  | 홈멀티제품
실내기/실외기 조합비율(%) |  | "직접입력" |  |  | 실내기/실외기 조합방법 |  | 1:2전용
스마트기능 구현-어플리케이션 |  | "직접입력" |  |  | 용량구분 |  | 4 kW 이하
정격전원 |  | 단상 220V 60Hz |  |  | 대기모드 |  | 능동대기
2. 시스템 사양
시험항목 | 단위 | 정격사양 |  | 시험결과
|  | 1:1 기준 | 1:2 기준 | 1:1 기준 | 1:2 기준 | 1:1 기준 [%] | 1:2 기준 [%]
정격냉방능력 | W | "직접입력" | "직접입력" | "직접입력" | "직접입력" | #VALUE! | #VALUE!
연간소비전력량 | kW·h/년 | "직접입력" | "직접입력" | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
냉방기간월간소비전력량 | kW·h/월 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1시간소비전력량 | W·h | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
냉방기간에너지소비효율 | W/W | "직접입력" | "직접입력" | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
대기전력 | W | "직접입력" |  | "직접입력" |  | #VALUE!
1시간사용시 CO2배출량 | g/h | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
월간에너지비용 | 원/월 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
소비효율등급부여지표(R) | - | "직접입력" | "직접입력" | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
소비효율등급 | - | "직접입력" |  | "직접입력"
냉매봉입량 | kg | "직접입력" |  | "직접입력"
3. 시스템 운전 결과
항목 |  |  |  | 시험결과 [W] | 시스템 세팅 결과
[5 empty] | 압축기 주파수 [Hz] | 실내팬 [운전모드 or RPM] | 실외팬 [RPM] | EEV 개도 [pulse] | EEV full open [pulse]
1:1 기준 | 냉방표준 | 정격 | 능력 | "직접입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력"
|  |  | 소비전력 | "직접입력"
|  | 중간 | 능력 | "직접입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력"
|  |  | 소비전력 | "직접입력"
| 냉방저온 | 최소 | 능력 | "직접입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력"
|  |  | 소비전력 | "직접입력"
홈멀티 기준 | 냉방표준 | 정격 | 능력 | "직접입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력"
|  |  | 소비전력 | "직접입력"
|  | 중간 | 능력 | "직접입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력"
|  |  | 소비전력 | "직접입력"
| 냉방저온 | 최소 | 능력 | "직접입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력" | "결과입력"
|  |  | 소비전력 | "직접입력"
*홈 멀티형 전기냉방기의 경우, 1:1조합의 압축기 주파수 조절 값은 1:2조합(또는 1:3 조합)의 압축기 주파수 조절 값을 기준으로 동일하게 설정한다.
또한 1:1조합과 1:2조합(또는 1:3 조합) 모두 동일한 냉매량을 봉입하여 시험한다.
4. 제품사진
1) 실내기 전,후 사진 (RAC, PAC, 설치사진 포함)
전면, 후면, 설치사진
2) 실외기 전,후 사진 (설치사진 포함)
전면, 후면, 설치사진
3) 대기전력 측정 사진 | 대기전력[W] | "직접입력"
설치사진, 측정사진
4) 스마트기능 구현 사진 (온도, 풍량, 소비전력량)
설치사진, 측정사진

## Report
전기냉방기 효율등급 계산시트(2/4)
적용고시 | 지식경제부고시 제2017-206호 효율관리기자재운용규정
적용기준 | KS C 9306 : 에어컨디셔너
1. 일반사항
제조회사 | "직접입력" |  |  | 모델명 |  | "세트" | "실외기" | "실내기1","실내기2"
안전인증번호 | "직접입력" |  |  | 냉방기 구조 |  | 분리형
압축기 형태 | 가변용량 |  |  | 스마트기능 |  | 미구현
네트워크 기능 | 네트워크제품 |  |  | 홈멀티 분류 |  | 홈멀티제품
실내기/실외기 조합비율(%) | "직접입력" |  |  | 실내기/실외기 조합방법 |  | 1:2전용
스마트기능 구현-어플리케이션 | "직접입력" |  |  | 용량구분 |  | 4 kW 이하
정격전원 | 단상 220V 60Hz |  |  | 대기모드 |  | 능동대기
2. 시험결과
시험항목 | 단위 | 시험결과 |  | 합부판정 |  | 허용오차범위 |  | 소수점자리
|  | 1:1 기준 | 1:2 기준 | 1:1 기준 | 1:2 기준
정격냉방능력 | W | "직접입력" | "직접입력" |  |  |  |  | 정수
냉방표준능력(측정) | W | "직접입력" | "직접입력" | #VALUE! | #VALUE! | 표시값의 95% 이상 |  | 정수
냉방표준소비전력(측정) | W | "직접입력" | "직접입력" |  |  |  |  | 정수
냉방기간월간소비전력량 | kW·h/월 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 표시값의 110% 이하 |  | 첫째
1시간소비전력량 | W·h | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | 정수
냉방기간에너지소비효율(CSPF) | W/W | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 표시값의 92% 이상 |  | 셋째
대기전력 | W | "직접입력" | [5 empty] | 첫째
1시간사용시 CO2배출량 | g/h | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 표시값의 110% 이하 |  | 정수
연간소비전력량 | kW·h/년 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | 첫째
월간에너지비용 | 원/월 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 표시값의 110% 이하 |  | 정수
소비효율등급부여지표(R) | - | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | 셋째
소비효율등급 | - | "직접입력" |  |  |  | - |  | -
1) 1시간소비전력량 = (냉방기간월간소비전력량[kW·h] x 4 x 1000) / 941시간[h]
2) 1시간사용시CO2배출량 = 1시간소비전력량[W·h] x 0.425
3) 연간소비전력량 = 냉방기간월간소비전력량[kW·h] x 4
4) 월간에너지비용 = 냉방기간월간소비전력량[kW·h] x 221
3. 효율등급
1) 일체형인 것으로 일반제품 |  |  |  | 2) 일체형인 것으로 네트워크제품
R | 대기전력(수동대기) |  | 등급 | R |  | 대기전력(능동대기) |  | 등급
4.33 ≤ R | ≤1.0W |  | 1 | 4.33 ≤ R |  | ≤3.0W |  | 1
4.04 ≤ R < 4.33 | ≤1.0W |  | 2 | 4.04 ≤ R < 4.33 |  | ≤3.0W |  | 2
3.75 ≤ R < 4.04 | ≤2.0W |  | 3 | 3.75 ≤ R < 4.04 |  | ≤4.0W |  | 3
3.46 ≤ R < 3.75 | ≤2.0W |  | 4 | 3.46 ≤ R < 3.75 |  | ≤4.0W |  | 4
3.17 ≤ R < 3.46 | ≤2.0W |  | 5 | 3.17 ≤ R < 3.46 |  | ≤5.0W |  | 5
3) 정격냉방능력 4kW 미만으로서 분리형인 일반제품 |  |  |  | 4) 정격냉방능력 4kW 미만으로서 분리형인 네트워크제품
R | 대기전력(수동대기) |  | 등급 | R |  | 대기전력(능동대기) |  | 등급
6.36 ≤ R | ≤1.0W |  | 1 | 6.36 ≤ R |  | ≤3.0W |  | 1
5.11 ≤ R < 6.36 | ≤1.0W |  | 2 | 5.11 ≤ R < 6.36 |  | ≤3.0W |  | 2
4.00 ≤ R < 5.11 | ≤2.0W |  | 3 | 4.00 ≤ R < 5.11 |  | ≤4.0W |  | 3
3.64 ≤ R < 4.00 | ≤2.0W |  | 4 | 3.64 ≤ R < 4.00 |  | ≤4.0W |  | 4
3.50 ≤ R < 3.64 | ≤2.0W |  | 5 | 3.50 ≤ R < 3.64 |  | ≤5.0W |  | 5
5) 정격 4kW 이상, 10kW 미만으로서 분리형인 제품
R | R(홈멀티효율) |  | 대기전력 | 스마트기능 |  | 등급
8.20 ≤ R | 8.20 ≤ R |  | ≤3.0W(능동) | 기능 구현 |  | 1
7.76 ≤ R < 8.20 | 7.76 ≤ R < 8.20 |  | ≤1.0W(수동)/≤3.0W(능동) | 묻지 않음 |  | 2
6.43 ≤ R < 7.76 | 6.43 ≤ R < 7.76 |  | ≤2.0W(수동)/≤4.0W(능동) | 묻지 않음 |  | 3
4.32 ≤ R < 6.43 | 4.32 ≤ R < 6.43 |  | ≤2.0W(수동)/≤4.0W(능동) | 묻지 않음 |  | 4
3.15 ≤ R < 4.32 | 3.15 ≤ R < 4.32 |  | ≤2.0W(수동)/≤5.0W(능동) | 묻지 않음 |  | 5
6) 정격냉방능력 10kW 이상 17.5kW 미만 분리형 일반제품 |  |  |  | 7) 정격냉방능력 10kW 이상 17.5kW 미만 분리형 네트워크제품
R | 대기전력 |  | 등급 | R |  | 대기전력 |  | 등급
6.11 ≤ R | ≤1.0W |  | 1 | 6.11 ≤ R |  | ≤3.0W |  | 1
5.51 ≤ R < 6.11 | ≤1.0W |  | 2 | 5.51 ≤ R < 6.11 |  | ≤3.0W |  | 2
4.00 ≤ R < 5.51 | ≤2.0W |  | 3 | 4.00 ≤ R < 5.51 |  | ≤4.0W |  | 3
3.17 ≤ R < 4.00 | ≤2.0W |  | 4 | 3.17 ≤ R < 4.00 |  | ≤4.0W |  | 4
2.89 ≤ R < 3.17 | ≤2.0W |  | 5 | 2.89 ≤ R < 3.17 |  | ≤5.0W |  | 5
8) 정격냉방능력 17.5kW 이상 23kW 미만 분리형 일반제품 |  |  |  | 9) 정격냉방능력 17.5kW 이상 23kW 미만 분리형 네트워크제품
R | 대기전력 |  | 등급 | R |  | 대기전력 |  | 등급
4.52 ≤ R | ≤1.0W |  | 1 | 4.52 ≤ R |  | ≤3.0W |  | 1
4.11 ≤ R < 4.52 | ≤1.0W |  | 2 | 4.11 ≤ R < 4.52 |  | ≤3.0W |  | 2
3.71 ≤ R < 4.11 | ≤2.0W |  | 3 | 3.71 ≤ R < 4.11 |  | ≤4.0W |  | 3
3.30 ≤ R < 3.71 | ≤2.0W |  | 4 | 3.30 ≤ R < 3.71 |  | ≤4.0W |  | 4
2.89 ≤ R < 3.30 | ≤2.0W |  | 5 | 2.89 ≤ R < 3.30 |  | ≤5.0W |  | 5

## 가변용량(일반)
전기냉방기 효율등급 계산시트(3/4)
| 모델명 |  |  |  |  | "세트"
| 정격냉방능력 |  |  |  |  | "직접입력"
가변용량형 (3점식) CSPF
| 결과 | CSPF | 냉방기간연간소비전력량(kWh) | 냉방기간 월간소비전력량 (kWh/월) | 1시간당 소비전력량 (W/h) | CO2 배출량 (g/h) | 냉방기간 총 냉방량 합계 (kWh) | 냉방기간 총 냉방소비전력량합계 (kWh) | 월간에너지비용 [\]
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 시험조건 |  | 최소운전 |  |  | 중간운전 |  |  | 정격운전 |  |  | 온도저하계수 |  |  | 0.25
|  |  | 실내측 | 실외측 | 능력 | 소비전력 | EER | 능력 | 소비전력 | EER | 능력 | 소비전력 | EER | 결과보간
|  |  | 건구/습구 | 건구/습구 | W | W |  | W | W |  | W | W |  | 온도(ta) | #VALUE! | 전력(ta) | #VALUE! | 능력(ta) | #VALUE!
| 표준조건 |  | 27/19 | 35/24 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 온도(tb) | #VALUE! | 전력(tb) | #VALUE! | 능력(tb) | #VALUE!
| 저온조건 |  |  | 29/19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 온도(tc) | #VALUE! | 전력(tc) | #VALUE! | 능력(tc) | #VALUE!
| 온도빈 |  |  |  | 최소운전 | 최소운전 | 중간운전 | 중간운전 | 정격운전 | 정격운전 | 운전 |  |  |  |  | 냉방기간 | 냉방기간
| 온도구분 | 온도 | 시간 | 건물부하 | 냉방능력 | 소비전력 | 냉방능력 | 소비전력 | 냉방능력 | 소비전력 | 조건 | 가동율 | 운전비율 | 냉방능력 | 소비전력 | 냉방량 | 냉방소비전력량 | EER | CSPF
| J | ℃ | h | W | W | W | W | W | W | W | (1,2,3,4) | X | PLF | W | W | Wh | Wh
| 1 | 24 | 152 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 2 | 25 | 146 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 3 | 26 | 140 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 4 | 27 | 130 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 5 | 28 | 112 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 6 | 29 | 89 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 7 | 30 | 69 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 8 | 31 | 47 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 9 | 32 | 29 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 10 | 33 | 14 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 11 | 34 | 6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 12 | 35 | 4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 13 | 36 | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 14 | 37 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 15 | 38 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 계 |  | 941 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
냉방능력 변화추이
소비전력 변화추이
효율 변화추이

## 가변용량(홈멀티)
전기냉방기 효율등급 계산시트(4/4)
| 모델명 |  |  |  |  | "세트"
| 정격냉방능력 |  |  |  |  | "직접입력"
가변용량형 (3점식) CSPF
| 결과 | CSPF | 냉방기간연간소비전력량(kWh) | 냉방기간 월간소비전력량 (kWh/월) | 1시간당 소비전력량 (W/h) | CO2 배출량 (g/h) | 냉방기간 총 냉방량 합계 (kWh) | 냉방기간 총 냉방소비전력량합계 (kWh) | 월간에너지비용 [\]
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 시험조건 |  | 최소운전 |  |  | 중간운전 |  |  | 정격운전 |  |  | 온도저하계수 |  |  | 0.25
|  |  | 실내측 | 실외측 | 능력 | 소비전력 | EER | 능력 | 소비전력 | EER | 능력 | 소비전력 | EER | 결과보간
|  |  | 건구/습구 | 건구/습구 | W | W |  | W | W |  | W | W |  | 온도(ta) | #VALUE! | 전력(ta) | #VALUE! | 능력(ta) | #VALUE!
| 표준조건 |  | 27/19 | 35/24 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 온도(tb) | #VALUE! | 전력(tb) | #VALUE! | 능력(tb) | #VALUE!
| 저온조건 |  |  | 29/19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 온도(tc) | #VALUE! | 전력(tc) | #VALUE! | 능력(tc) | #VALUE!
| 온도빈 |  |  |  | 최소운전 | 최소운전 | 중간운전 | 중간운전 | 정격운전 | 정격운전 | 운전 |  |  |  |  | 냉방기간 | 냉방기간
| 온도구분 | 온도 | 시간 | 건물부하 | 냉방능력 | 소비전력 | 냉방능력 | 소비전력 | 냉방능력 | 소비전력 | 조건 | 가동율 | 운전비율 | 냉방능력 | 소비전력 | 냉방량 | 냉방소비전력량 | EER | CSPF
| J | ℃ | h | W | W | W | W | W | W | W | (1,2,3,4) | X | PLF | W | W | Wh | Wh
| 1 | 24 | 152 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 2 | 25 | 146 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 3 | 26 | 140 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 4 | 27 | 130 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 5 | 28 | 112 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 6 | 29 | 89 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 7 | 30 | 69 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 8 | 31 | 47 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 9 | 32 | 29 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 10 | 33 | 14 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 11 | 34 | 6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 12 | 35 | 4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 13 | 36 | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 14 | 37 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 15 | 38 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 계 |  | 941 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
냉방능력 변화추이
소비전력 변화추이
효율 변화추이