## Input
전기냉난방기 효율등급 계산시트(1/3)
적용고시 | 효율관리기자재 운용규정(산업통상자원부 고시)
적용기준 | KS C 9306 : 에어컨디셔너
1. 일반사항 | [8 empty] | * 노란셀 입력
판매사 / 제조사 |  | "직접입력" |  |  | 유닛구성 |  | 분리형
안전인증번호 |  | "직접입력" |  |  | 용량구분 |  | 10~17 kW
모델명 | 세트 | "직접입력" |  |  | 실내기형태 |  | "직접입력"
| 실외기 | "직접입력" |  |  | 정격전원 |  | 단상 220V 60Hz
| 실내기 | "직접입력" |  |  | 압축기 형태 |  | 가변용량
네트워크 기능 |  | 옵션제품 |  |  | 대기모드 |  | 능동대기
2. 시스템 사양
시험항목 | 단위 | 정격사양 |  | 시험결과
정격냉방능력 | W | "직접입력" |  | "직접입력" |  | #VALUE!
정격난방능력 | W | "직접입력" |  | "직접입력" |  | #VALUE!
냉방표준소비전력 | W | "직접입력" |  | 직접입력 |  | #VALUE!
난방표준소비전력 | W | "직접입력" |  | "직접입력" |  | #VALUE!
대기전력 | W | "직접입력" |  | "직접입력" |  | #VALUE!
냉방기간총소비전력량 | kW·h | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
난방기간총소비전력량 | kW·h | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
보조히터용량 | W | "직접입력" |  | "직접입력" |  | -
냉방기간에너지소비효율 | W/W(CSPF) | "직접입력" |  | #VALUE! |  | #VALUE!
난방기간에너지소비효율 | W/W(HSPF) | "직접입력" |  | #VALUE! |  | #VALUE!
냉방기간1시간소비전력량 | W·h | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
난방기간1시간소비전력량 | W·h | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
냉방기간1시간사용시CO2배출량 | g/h | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
난방기간1시간사용시CO2배출량 | g/h | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
냉방기간연간소비전력량 | kW·h/년 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
난방기간연간소비전력량 | kW·h/년 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
냉방기간월간소비전력량 | kW·h | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
난방기간월간소비전력량 | kW·h | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
냉방기간월간에너지비용 | 원 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
난방기간월간에너지비용 | 원 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
소비효율등급 | - | "직접입력" |  | "직접입력" |  | #VALUE!
냉매봉입량 | kg | "직접입력" |  | "직접입력" |  | #VALUE!
3. 시스템 운전 결과
항목 |  |  |  | 시험결과 [W] | 시스템 세팅 결과
[5 empty] | 압축기 주파수 [Hz] | 실내팬 [모드 or RPM] | 실외팬 [RPM] | EEV 개도 [pulse] | EEV full open [pulse]
냉방운전 | 냉방표준 | 정격 | 능력 | "직접입력" | "직접입력" | "직접입력" | "직접입력" | "직접입력" | "직접입력"
|  |  | 소비전력 | 직접입력
|  | 중간 | 능력 | "직접입력" | "직접입력" | "직접입력" | "직접입력" | "직접입력" | "직접입력"
|  |  | 소비전력 | "직접입력"
| 냉방저온 | 최소 | 능력 | "직접입력" | "직접입력" | "직접입력" | "직접입력" | "직접입력" | "직접입력"
|  |  | 소비전력 | "직접입력"
난방운전 | 난방표준 | 정격 | 능력 | "직접입력" | "직접입력" | "직접입력" | "직접입력" | "직접입력" | "직접입력"
|  |  | 소비전력 | "직접입력"
|  | 중간 | 능력 | "직접입력" | "직접입력" | "직접입력" | "직접입력" | "직접입력" | "직접입력"
|  |  | 소비전력 | "직접입력"
|  | 최소 | 능력 | "직접입력" | "직접입력" | "직접입력" | "직접입력" | "직접입력" | "직접입력"
|  |  | 소비전력 | "직접입력"
| 난방제상 | 최대 | 능력 | "직접입력" | "직접입력" | "직접입력" | "직접입력" | "직접입력" | "직접입력"
|  |  | 소비전력 | "직접입력"
| 난방저온 | 최대 | 능력 | "직접입력" | "직접입력" | "직접입력" | "직접입력" | "직접입력" | "직접입력"
|  |  | 소비전력 | "직접입력"
* 난방제상은 안정화단계의 목표 세트값을 기입하고, 제조사별 각각의 제어 알고리즘을 따름
4. 제품사진
1) 실내기 전,후 사진 (설치사진 포함)
전면, 후면, 설치사진
2) 실외기 전,후 사진 (설치사진 포함)
전면, 후면, 설치사진
3) 대기전력 측정 사진 | 대기전력[W] | "직접입력"
설치사진, 측정사진

## Report
전기냉난방기 효율등급 계산시트(2/3)
적용고시 | 효율관리기자재 운용규정(산업통상자원부 고시)
적용기준 | KS C 9306 : 에어컨디셔너
1. 일반사항
판매사 / 제조사 |  | "직접입력" |  | 유닛구성 |  | 분리형
안전인증번호 |  | "직접입력" |  | 용량구분 |  | 10~17 kW
모델명 | 세트 | "직접입력" |  | 실내기형태 |  | "직접입력"
| 실외기 | "직접입력" |  | 정격전원 |  | 단상 220V 60Hz
| 실내기 | "직접입력" |  | 압축기 형태 |  | 가변용량
네트워크기능 |  | 옵션제품 |  | 대기모드 |  | 능동대기
2. 시험결과
시험항목 | 단위 | 시험결과 |  | 합부판정 | 허용오차범위 |  | 소수점
정격냉방능력 | W | "직접입력" |  |  | 표시값 |  | 정수
냉방표준능력 | W | "직접입력" |  | #VALUE! | 표시값의 95%이상 |  | 정수
정격난방능력 | W | "직접입력" |  |  | 표시값 |  | 정수
난방표준능력 | W | "직접입력" |  | #VALUE! | 표시값의 95%이상 |  | 정수
냉방표준소비전력 | W | 직접입력 |  |  |  |  | 정수
난방표준소비전력 | W | "직접입력" |  |  |  |  | 정수
대기전력 | W | "직접입력" |  |  |  |  | 첫째
냉방기간총소비전력량 | kW·h | #VALUE! |  |  |  |  | 첫째
난방기간총소비전력량 | kW·h | #VALUE! |  |  |  |  | 첫째
보조히터용량 | W | "직접입력" |  |  |  |  | 정수
냉방기간에너지소비효율 | W/W(CSPF) | #VALUE! |  | #VALUE! | 표시값의 92%이상 |  | 셋째
난방기간에너지소비효율 | W/W(HSPF) | #VALUE! |  | #VALUE! | 표시값의 92%이상 |  | 셋째
냉방기간1시간소비전력량 | W·h | #VALUE! |  |  |  |  | 정수
난방기간1시간소비전력량 | W·h | #VALUE! |  |  |  |  | 정수
냉방기간1시간사용시CO2배출량 | g/h | #VALUE! |  | #VALUE! | 표시값의 110%이하 |  | 정수
난방기간1시간사용시CO2배출량 | g/h | #VALUE! |  | #VALUE! | 표시값의 110%이하 |  | 정수
냉방기간연간소비전력량 | kW·h/년 | #VALUE! |  |  |  |  | 첫째
난방기간연간소비전력량 | kW·h/년 | #VALUE! |  |  |  |  | 첫째
냉방기간월간소비전력량 | kW·h | #VALUE! |  | #VALUE! | 표시값의 110%이하 |  | 첫째
난방기간월간소비전력량 | kW·h | #VALUE! |  | #VALUE! | 표시값의 110%이하 |  | 첫째
냉방기간월간에너지비용 | 원 | #VALUE! |  |  |  |  | 정수
난방기간월간에너지비용 | 원 | #VALUE! |  |  |  |  | 정수
소비효율등급 | - | "직접입력" |  |  |  |  | 셋째
3. 효율등급
1) 정격냉방능력 4 kW 미만 분리형
R기준 |  |  | 대기전력 |  | 등급
CSPF | HSPF |  | 능동대기 | 수동대기
6.50 ≤ R | 4.20 ≤ R |  | ≤ 3.0W | ≤ 1.0W | 1
6.19 ≤ R < 6.50 | 3.83 ≤ R < 4.20 |  | ≤ 3.0W | ≤ 1.0W | 2
5.60 ≤ R < 6.19 | 3.30 ≤ R < 3.83 |  | ≤ 4.0W | ≤ 2.0W | 3
5.38 ≤ R < 5.60 | 3.00 ≤ R < 3.30 |  | ≤ 4.0W | ≤ 2.0W | 4
5.25 ≤ R < 5.38 | 2.73 ≤ R < 3.00 |  | ≤ 5.0W | ≤ 2.0W | 5
2) 정격냉방능력 4 kW 이상, 10 kW 미만 분리형
R기준 |  |  | 대기전력 |  | 등급
CSPF | HSPF |  | 능동대기 | 수동대기
6.50 ≤ R | 4.00 ≤ R |  | ≤ 3.0W | ≤ 1.0W | 1
6.07 ≤ R < 6.50 | 3.60 ≤ R < 4.00 |  | ≤ 3.0W | ≤ 1.0W | 2
5.30 ≤ R < 6.07 | 2.85 ≤ R < 3.60 |  | ≤ 4.0W | ≤ 2.0W | 3
5.00 ≤ R < 5.30 | 2.51 ≤ R < 2.85 |  | ≤ 4.0W | ≤ 2.0W | 4
4.80 ≤ R < 5.00 | 2.38 ≤ R < 2.51 |  | ≤ 5.0W | ≤ 2.0W | 5
3) 정격냉방능력 10 kW 이상, 23 kW 미만 분리형
R기준 |  |  | 대기전력 |  | 등급
CSPF | HSPF |  | 능동대기 | 수동대기
6.50 ≤ R | 4.00 ≤ R |  | ≤ 3.0W | ≤ 1.0W | 1
6.07 ≤ R < 6.50 | 3.60 ≤ R < 4.00 |  | ≤ 3.0W | ≤ 1.0W | 2
5.30 ≤ R < 6.07 | 3.00 ≤ R < 3.60 |  | ≤ 4.0W | ≤ 2.0W | 3
4.80 ≤ R < 5.30 | 2.80 ≤ R < 3.00 |  | ≤ 4.0W | ≤ 2.0W | 4
4.60 ≤ R < 4.80 | 2.36 ≤ R < 2.80 |  | ≤ 5.0W | ≤ 2.0W | 5

## 가변용량(일반)
전기냉난방기 효율등급 계산시트(3/3)
| 모델명 |  |  |  |  | 분리형
| 정격냉방능력 |  |  |  |  | "직접입력"
가변용량형 (3점식) CSPF
| 결과 | CSPF | 냉방기간연간소비전력량 (kWh) | 냉방기간 월간소비전력량 (kWh/월) | 1시간당 소비전력량 (W/h) | CO2 배출량 (g/h) | 냉방기간 총 냉방량 합계 (kWh) | 냉방기간 총 냉방소비전력량합계 (kWh) | 냉방월간에너지비용 [\]
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 시험조건 |  | 최소운전 |  |  | 중간운전 |  |  | 정격운전 |  |  | 온도저하계수 |  |  | 0.25
|  |  | 실내측 | 실외측 | 능력 | 소비전력 | EER | 능력 | 소비전력 | EER | 능력 | 소비전력 | EER | 결과보간
|  |  | 건구/습구 | 건구/습구 | W | W |  | W | W |  | W | W |  | 온도(ta) | #VALUE! | 전력(ta) | #VALUE! | 능력(ta) | #VALUE!
| 표준조건 |  | 27/19 | 35/24 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 온도(tb) | #VALUE! | 전력(tb) | #VALUE! | 능력(tb) | #VALUE!
| 저온조건 |  |  | 29/19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 온도(tc) | #VALUE! | 전력(tc) | #VALUE! | 능력(tc) | #VALUE!
| 온도빈 |  |  |  | 최소운전 | 최소운전 | 중간운전 | 중간운전 | 정격운전 | 정격운전 | 운전 |  |  |  |  | 냉방기간 | 냉방기간
| 온도구분 | 온도 | 시간 | 건물부하 | 냉방능력 | 소비전력 | 냉방능력 | 소비전력 | 냉방능력 | 소비전력 | 조건 | 가동율 | 운전비율 | 냉방능력 | 소비전력 | 냉방량 | 냉방소비전력량 | EER | CSPF
| J | ℃ | h | W | W | W | W | W | W | W | (1,2,3,4) | X | PLF | W | W | Wh | Wh
| 1 | 24 | 152 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 2 | 25 | 146 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 3 | 26 | 140 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 4 | 27 | 130 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 5 | 28 | 112 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 6 | 29 | 89 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 7 | 30 | 69 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 8 | 31 | 47 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 9 | 32 | 29 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 10 | 33 | 14 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 11 | 34 | 6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 12 | 35 | 4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 13 | 36 | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 14 | 37 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 15 | 38 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 계 |  | 941 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
가변용량형 (5점식) HSPF
| 결과 | HSPF | 난방기간연간소비전력량 (kWh) | 난방기간 월간소비 전력량 (kWh/월) | 1시간당 소비전력량 (W/h) | CO2 배출량 (g/h) | 건물난방부하합계 (kWh) | 난방기간 총난방소비 전력량합계 (kWh) | 난방월간 에너지비용 [\] |  |  | 결과보간 | a | b | c | d | e | f | g
[12 empty] | 온도 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 능력 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 소비전력 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 시험조건 |  | 최소운전 |  |  | 중간운전 |  |  | 정격운전 |  |  | 최대운전 |  |  | 냉방능력 |  | "직접입력"
|  |  | 실내측 | 실외측 | 능력 | 소비전력 | COP | 능력 | 소비전력 | COP | 능력 | 소비전력 | COP | 능력 | 소비전력 | COP | 난방건물부하 (0℃) |  | #VALUE!
|  |  | 건구/습구 | 건구/습구 | W | W |  | W | W |  | W | W |  | W | W |  | 보조히터 |  | "직접입력"
| 표준조건 |  | 20/15 | 7/6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | 운전율 |  | #VALUE!
| 제상조건 | 착상 | 20/15 | 2/1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 온도저하계수 |  | 0.25
|  | 무착상 | 20/15 | 2/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 저온조건 |  | 20/15 | -7/-8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 온도구분 | 온도 | 시간 | 건물부하 | 최소운전 | 최소운전 | 중간운전 | 중간운전 | 정격운전 | 정격운전 | 최대운전 | 운전 | 가동율 | 운전비율 | 난방소비전력 | 건물난방부하 | 난방 | 전열장치 | HSPF
| J | ℃ | h | W | 난방능력 | 소비전력 | 난방능력 | 소비전력 | 난방능력 | 소비전력 | 난방능력 | 조건 | X | PLF |  |  | 소비전력량 | 소비전력량
| 1 | -15 | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 2 | -14 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 3 | -13 | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 4 | -12 | 6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 5 | -11 | 6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 6 | -10 | 9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 7 | -9 | 14 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 8 | -8 | 21 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 9 | -7 | 30 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 10 | -6 | 43 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 11 | -5 | 59 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 12 | -4 | 77 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 13 | -3 | 89 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 14 | -2 | 114 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 15 | -1 | 136 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 16 | 0 | 317 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 17 | 1 | 182 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 18 | 2 | 187 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 19 | 3 | 191 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 20 | 4 | 192 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 21 | 5 | 184 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 22 | 6 | 173 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 23 | 7 | 140 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 24 | 8 | 138 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 25 | 9 | 124 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 26 | 10 | 106 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 27 | 11 | 88 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 28 | 12 | 74 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 29 | 13 | 58 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 30 | 14 | 45 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 31 | 15 | 36 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 계 |  | 2849 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
냉방능력 변화추이
소비전력 변화추이
효율 변화추이
난방능력 변화추이
소비전력 변화추이
효율 변화추이