## 시험결과
이동식에어컨디셔너 효율등급 계산시트(1/2)
[적용기준 : 효율관리기자재 운용규정 제 2024-169호]
1. 일반사항 | [7 empty] | * 노란셀 입력
제조사/제조국 | 직접입력 |  |  |  | 판매사 | 직접입력
모델명 | 직접입력 |  |  |  | 안전인증번호 | 직접입력
냉 매 | 직접입력 |  |  |  | 정격냉방능력[W] | 직접입력
압축기 형태 | 고정용량형 |  |  |  | 넥크워크 기능 | 일반제품
증발기 덕트 | 토출덕트 |  |  |  | 응축기 덕트 | 토출덕트
정격전원 | 직접입력 |  |  |  | 대기모드 | 수동대기모드
2. 시험결과
시험항목 |  |  | 시험결과 [W] | 시스템 제어 결과
|  |  |  | 압축기 주파수 [Hz] | 증발기 팬 [운전모드 or RPM] | 응축기 팬 [RPM] | EEV 개도 [pulse] | EEV full open [pulse]
냉방표준 | 정격 | 능력 | 결과입력 | 직접입력 | 직접입력 | 직접입력 | 직접입력 | 직접입력
|  | 소비전력 | 결과입력 | 직접입력 | 직접입력 | 직접입력 | 직접입력 | 직접입력
| 중간 | 능력 | 결과입력 | 직접입력 | 직접입력 | 직접입력 | 직접입력 | 직접입력
|  | 소비전력 | 결과입력 | 직접입력 | 직접입력 | 직접입력 | 직접입력 | 직접입력
냉방저온 | 최소 | 능력 | 결과입력 | 직접입력 | 직접입력 | 직접입력 | 직접입력 | 직접입력
|  | 소비전력 | 결과입력 | 직접입력 | 직접입력 | 직접입력 | 직접입력 | 직접입력
대기전력 |  |  | 결과입력
3. 계산결과
시험항목 |  | 단위 | 정격값 | 시험결과 | 합부 판정 | 허용오차범위 |  | 소수점 자리
정격냉방능력 |  | W | 직접입력 | - | - | - |  | 정수
냉방표준능력(측정) |  | W | 직접입력 | 결과입력 | #VALUE! | 표시값의 95 % 이상 |  | 정수
냉방표준소비전력(측정) |  | W | 직접입력 | 결과입력 | - |  |  | 정수
연간소비전력량 |  | kW·h/년 | #VALUE! | #VALUE! | - |  |  | 첫째
1시간소비전력량 |  | W·h | #VALUE! | #VALUE! | - |  |  | 정수
냉방기간에너지소비효율(CSPF) |  | W/W | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 표시값의 95 % 이상 |  | 셋째
대기전력 |  | W | 직접입력 | #VALUE! | - |  |  | 첫째
1시간사용시 CO2배출량 |  | g/h | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 표시값의 110 % 이하 |  | 정수
냉방기간월간소비전력량 |  | kW·h/월 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 표시값의 110 % 이하 |  | 첫째
냉방기간 총소비전력량 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | - |  |  | 첫째
월간에너지비용 |  | 원/월 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 표시값의 110 % 이하 |  | 정수
소비효율등급부여지표(R) |  | - | #VALUE! | #VALUE! | - |  |  | -
소비효율등급 |  | - | 직접입력 | 직접입력 | - |  |  | -
4. 효율 등급표

## 고정용량형
이동식에어컨디셔너 효율등급 계산시트(2/2)
| 모델명 |  |  |  | 직접입력
| 정격냉방능력 |  |  |  | 직접입력
| 결과 |  | CSPF | 냉방기간연간소비전력량(kWh) | 냉방기간 월간소비전력량 (kWh/월) | 1시간 소비전력량 (W/h) | CO2 배출량 (g/h) | 냉방기간 총 냉방량 합계 (kWh) | 냉방기간 총 냉방소비전력량합계 (kWh) | 월간에너지비용 [\]
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
CSPF for Fixed Speed Capacity Unit
|  | Test Result Input | Test mode |  |  | Rate |  |  | Result | CSTL(kWh) |  | #VALUE!
|  |  | Standard (27/19℃, 35/24℃) |  | Capa.(W) | 결과입력 |  |  |  | CSTE(kWh)_냉방기간총냉방소비전력량 합계 |  | #VALUE!
[5 empty] | Power(W) | 결과입력 |  |  |  | CSPF |  | #VALUE!
|  |  | Degradation Coefficient(CD) |  |  | 0.25 |  |  |  | Monthly HSTE(kWh) |  | #VALUE!
[10 empty] | 냉방기간연간소비전력량(kWh) |  | #VALUE!
|  |  |  | Test condition |  | Rating Capacity
|  |  |  | ID side | OD side | Capacity | Power | COP
|  |  |  | DBT/WBT | DBT/WBT | W | W
|  | Standard Capa. |  | 27/19 | 35/24 | 결과입력 | 결과입력 | #VALUE!
|  | Low temp. Capa. |  |  | 29/19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | j | Temp. | Hours | BLc | Φ'cr(tj) | X(tj) | PLF(tj) | P'c(tj) | x*Φ'cr(tj) | X*P'c(tj) | COP
|  |  | ℃ | h | W |  |  |  |  | *nj | *nj/PLF(tj)
|  | 1 | 24 | 152 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 2 | 25 | 146 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 3 | 26 | 140 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 4 | 27 | 130 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 5 | 28 | 112 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 6 | 29 | 89 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 7 | 30 | 69 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 8 | 31 | 47 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 9 | 32 | 29 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 10 | 33 | 14 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 11 | 34 | 6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 12 | 35 | 4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 13 | 36 | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 14 | 37 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 15 | 38 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 계 |  | 941 | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## 가변용량(일반)
전기냉방기 효율등급 계산시트(2/2)
| 모델명 |  |  |  |  | 직접입력
| 정격냉방능력 |  |  |  |  | 직접입력
가변용량형 (3점식) CSPF
| 결과 | CSPF | 냉방기간연간소비전력량(kWh) | 냉방기간 월간소비전력량 (kWh/월) | 1시간 소비전력량 (W/h) | CO2 배출량 (g/h) | 냉방기간 총 냉방량 합계 (kWh) | 냉방기간 총 냉방소비전력량합계 (kWh) | 월간에너지비용 [\]
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 시험조건 |  | 최소운전 |  |  | 중간운전 |  |  | 정격운전 |  |  | 온도저하계수 |  |  | 0.25
|  |  | 실내측 | 실외측 | 능력 | 소비전력 | EER | 능력 | 소비전력 | EER | 능력 | 소비전력 | EER | 결과보간
|  |  | 건구/습구 | 건구/습구 | W | W |  | W | W |  | W | W |  | 온도(ta) | #VALUE! | 전력(ta) | #VALUE! | 능력(ta) | #VALUE!
| 표준조건 |  | 27/19 | 35/24 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 온도(tb) | #VALUE! | 전력(tb) | #VALUE! | 능력(tb) | #VALUE!
| 저온조건 |  |  | 29/19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 온도(tc) | #VALUE! | 전력(tc) | #VALUE! | 능력(tc) | #VALUE!
| 온도빈 |  |  |  | 최소운전 | 최소운전 | 중간운전 | 중간운전 | 정격운전 | 정격운전 | 운전 |  |  |  |  | 냉방기간 | 냉방기간
| 온도구분 | 온도 | 시간 | 건물부하 | 냉방능력 | 소비전력 | 냉방능력 | 소비전력 | 냉방능력 | 소비전력 | 조건 | 가동율 | 운전비율 | 냉방능력 | 소비전력 | 냉방량 | 냉방소비전력량 | EER | CSPF
| J | ℃ | h | W | W | W | W | W | W | W | (1,2,3,4) | X | PLF | W | W | Wh | Wh
| 1 | 24 | 152 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 2 | 25 | 146 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 3 | 26 | 140 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 4 | 27 | 130 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 5 | 28 | 112 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 6 | 29 | 89 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 7 | 30 | 69 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 8 | 31 | 47 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 9 | 32 | 29 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 10 | 33 | 14 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 11 | 34 | 6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 12 | 35 | 4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 13 | 36 | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 14 | 37 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 15 | 38 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 계 |  | 941 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
냉방능력 변화추이
소비전력 변화추이
효율 변화추이