## 효율계산(냉방기)
전기냉방기 효율등급 계산시트
Ver.6 2026.09.21
적용고시 | 기후에너지환경부 제2026-137호 효율관리기자재운용규정
적용기준 | KS C 9306 : 에어컨디셔너
1. 일반사항 | [8 empty] | * 노란셀 입력
전기냉방기 구분 |  | 홈 멀티형 |  |  | 정격냉방능력 10 kW 미만
판매사 / 제조사 |  |  |  |  | 안전인증번호 |  | "직접입력"
실외유닛 | 모델명
| 사용냉매 (냉매량) | R32 (0.55 kg) |  |  | 정격전압 |  | 단상, 220 V, 60 Hz
실외유닛 정격냉방소비전력1) [W]
실내유닛 | 모델명(타입) X 대수
| 조합 냉방능력 [W] | 3900 |  |  | 실외유닛 및 실내유닛 조합상태 |  | 1:1
| 정격풍량1) [m3/min] | 30 |  |  | 조합 비율2) [%] |  | 100
| 시험풍량1)[m3/min] | 20.71 |  |  | 정격전압 |  | 단상, 220 V, 60 Hz
압축기제어방식 |  | 가변용량 |  |  | 정격냉방능력 [W] |  | 3900
네트워크 기능 |  | 네트워크제품 |  |  | 정격냉방소비전력3) [W] |  | 1150
대기모드4) |  | 능동대기
스마트기능 구현 |  | 구현 (어플리케이션 : 스마트폰, 표시 : 본체, 스마트폰)
연결 냉매 배관길이 (주배관) |  | 5 m
시험일시
※ 비고 1) 멀티형 전기냉방기의 경우에만 해당 2) 실외유닛 대비 실내유닛의 조합 냉방능력 비 3) 멀티형의 경우 실외기 유닛 소비전력과 실내기 유닛 소비전력 합산 4) 싱글형 및 홈멀티 전기냉방기의 경우에만 해당
2. 측정결과 및 시스템 운전
항목 |  |  |  | 시험결과 | 시스템 운전
[5 empty] | 압축기 주파수 [Hz] | 실내팬 [RPM] | 실외팬 [RPM] | EEV 개도 [pulse] | EEV full open [pulse]
냉방운전 | 냉방표준 | 정격 | 능력 [W]
소비전력 [W]
실내기 총 풍량[m3/min]
|  | 중간 | 능력 [W]
소비전력 [W]
실내기 총 풍량[m3/min]
| 냉방저온 | 최소 | 능력 [W]
소비전력 [W]
실내기 총 풍량[m3/min]
풍량 결과 | 실내기 총 풍량(최대값)[m3/min] |  |  | 해당없음 | 정격풍량 105 % 이하 만족
| 기준값 [m3/min] | 정격 풍량의 105 % |  | 해당없음
|  | 정격냉방능력 기준(5.31 m3/(min〮kW)) |  | 해당없음
대기전력[W] |  |  |  | 1
3. 시험결과
시험항목 |  | 단위 | 정격(표시치) | 시험결과 |  | 허용오차범위 |  | 합부 판정 | 소수점
냉방표준능력 |  | W | 3900 | 0 | 0% | 표시값의 92%이상 |  | 불합격 | 정수
냉방표준소비전력 |  | W | 1150 | 0 | 0% | 정격소비전력 110% 이하 |  | 합격 | 정수
대기모드(능동/수동) |  | - | - | 능동 | - | - |  | - | -
대기전력1) |  | W | 1 | 1 | 100% | - |  | - | 첫째
1시간소비전력량 |  | W·h | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | - |  | - | 정수
연간소비전력량 |  | kW·h/년 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | - |  | - | 첫째
냉방기간에너지소비효율 |  | W/W(CSPF) | 6 | #DIV/0! | #DIV/0! | 표시값의 92%이상 |  | #DIV/0! | 셋째
냉방기간 월간소비전력량 |  | kW·h/월 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 표시값의 110%이하 |  | #DIV/0! | 첫째
1시간사용시CO2배출량 |  | g/h |  | #DIV/0! | #DIV/0! | - |  | - | 정수
월간에너지비용 |  | 원 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 표시값의 110%이하 |  | #DIV/0! | 정수
소비효율등급부여지표(R) |  | - | 6 | #DIV/0! | #DIV/0! | - |  | - | -
소비효율등급 |  | - | 3 | 3 | - | - |  | - | -
냉방기간총소비전력량 |  | kW·h | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | - |  | - | 첫째
최대시험풍량2) |  | m3/min | 해당없음 | 해당없음 |  | 해당없음 |  | 해당없음 | 둘째
※ 비고 1) 싱글형 및 홈멀티 전기냉방기의 경우에만 해당 2) 멀티형 전기냉방기의 경우에만 해당
★ 참고 : 소비효율 등급 표

## 시험사진(냉방기)
전기냉방기 효율등급 계산시트(제품사진)
Ver.1 2026.07.28
적용고시 | 기후에너지환경부 제2026-137호 효율관리기자재운용규정
적용기준 | KS C 9306 : 에어컨디셔너
4. 제품사진
1) 실내기 전,후 사진 (설치사진 포함)
전면, 후면, 설치사진
2) 실외기 전,후 사진 (설치사진 포함)
전면, 후면, 설치사진
3) 대기전력 측정 사진 | 대기전력[W]
설치사진, 측정사진
4) 스마트 구현
설치사진, 측정사진

## 가변용량(일반)
전기냉방기 효율등급 계산시트(SPF-가변용량)
| 모델명(실외기) |  |  |  |  | 0
| 정격냉방능력 |  |  |  |  | 3900
가변용량형 (3점식) CSPF
| 결과 | CSPF | 냉방기간 소비전력량 (kWh) | 냉방기간 월간소비전력량 (kWh/월) | 1시간당 소비전력량 (W/h) | CO2 배출량 (g/h) | 냉방기간 총 냉방량 합계 (kWh) | 냉방기간 총 냉방소비전력량합계 (kWh) | 냉방월간에너지비용 [\]
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 시험조건 |  | 최소운전 |  |  | 중간운전 |  |  | 정격운전 |  |  | 온도저하계수 |  |  | 0.25
|  |  | 실내측 | 실외측 | 능력 | 소비전력 | EER | 능력 | 소비전력 | EER | 능력 | 소비전력 | EER | 결과보간
|  |  | 건구/습구 | 건구/습구 | W | W |  | W | W |  | W | W |  | 온도(ta) | 23 | 전력(ta) | 0 | 능력(ta) | 0
| 표준조건 |  | 27/19 | 35/24 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 온도(tb) | 23 | 전력(tb) | 0 | 능력(tb) | 0
| 저온조건 |  |  | 29/19 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 온도(tc) | 23 | 전력(tc) | 0 | 능력(tc) | 0
| 온도빈 |  |  |  | 최소운전 | 최소운전 | 중간운전 | 중간운전 | 정격운전 | 정격운전 | 운전 |  |  |  |  | 냉방기간 | 냉방기간
| 온도구분 | 온도 | 시간 | 건물부하 | 냉방능력 | 소비전력 | 냉방능력 | 소비전력 | 냉방능력 | 소비전력 | 조건 | 가동율 | 운전비율 | 냉방능력 | 소비전력 | 냉방량 | 냉방소비전력량 | EER | CSPF
| J | ℃ | h | W | W | W | W | W | W | W | (1,2,3,4) | X | PLF | W | W | Wh | Wh
| 1 | 24 | 152 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2 | 25 | 146 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3 | 26 | 140 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 4 | 27 | 130 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 5 | 28 | 112 | 1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 6 | 29 | 89 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 7 | 30 | 69 | 2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 8 | 31 | 47 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 9 | 32 | 29 | 2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10 | 33 | 14 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 11 | 34 | 6 | 3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 12 | 35 | 4 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 13 | 36 | 2 | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 14 | 37 | 1 | 4550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 15 | 38 | 0 | 4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 계 |  | 941 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
냉방능력 변화추이
소비전력 변화추이
효율 변화추이
냉방능력 변화추이
소비전력 변화추이
효율 변화추이